Měřicí a řídicí systémy v AKP

- Digitální osciloskopy

- definice, popis, účel použití,

- parametry, vlastnosti, blokové schéma,

- akvizice dat (vzorkování, obálka, průměrování…), aliasing,

- způsoby vzorkování (sekvenční, náhodné, v reálném čase).

- Digitální multimetry

- konstrukce, funkce, vlastnosti,

- parametry, blokové schéma, činitel potlačení souhlasného a sériového rušení,

- základní měřené veličiny (U, I, R), vedlejší měřené veličiny, U-U převodník,

- 2 a 4 vodičová metoda měření, RMS x True RMS,

- chyby měření (mag. vazba, odpor vodičů, zemní smyčka…).

- RLC metry

- definice, popis, účel použití,

- parametry, vlastnosti, kalibrace,

- princip měření (impedance, ESR, DCR, fázorové diagramy), Z/U převodník.

- Metody měření

- měření indukčnosti a kapacity V-m a A-m,

- rezonanční metoda měření L a C,

- měření L a C pomocí přechodového děje,

- Wheatstoneův můstek – měření odporu,

- DeSautyho můstek – měření kapacity.

- Nejistoty měření

- přímá x nepřímá, absolutní x relativní metoda měření,

- chyby měření (hrubé, systematické, náhodné),

- třídy přesnosti přístrojů, konstantní, relativní a kombinovaná chyba,

- nejistota měření typu A a B, kombinovaná nejistota.

- Měřicí řetězce

- definice, blokové schéma, příklad,

- měřicí obvody, linearizační členy, unifikovaný signál,

- OZ jako zesilovač, invertující, neinvertující, zapojení,

- OZ jako sledovač, komparátor, zapojení,

- frekvenční filtry, pasivní aktivní, vlastnosti,

- stanovení chyby měřicího řetězce, kalibrační listy.

- Měřicí karty

- definice, popis, základní parametry,

- akvizice dat, buffer x instant, vyhodnocení,

- základní funkce, analogové, digitální a další vstupy x výstupy,

- zapojení analogových vstupů, diferenční x referenční,

- měřicí SW, vzorkování, trigger.

- Smart-senzor

- blokové schéma, charakteristika jeho částí,

- druhy rozhraní, kterými může být vybaven,

- technické parametry senzorů.

- Převodní charakteristiky snímačů

- metody zmenšování chyb senzorů,

- kompenzační, diferenční, zpětnovazební,

- linearizace a autokalibrace, filtrace.

- Senzory deformace

    - princip tenzometrického snímače,

    - základní typy (kovové, polovodičové) a jejich vlastnosti,

    - rušivý vliv teploty, jeho eliminace.

- Senzory teploty

  - kovové senzory, rozdělení, vlastnosti

  - polovodičové senzory, rozdělení, vlastnosti

  - termočlánky, princip, kompenzace.

- Monokrystalické senzory s přechodem PN

  - princip použití diody jako čidla teploty,

  - voltampérová charakteristika,

  - integrované PN senzory teploty.

- Indukčnostní senzory polohy a magnetické senzory

- základní typy a principy činnosti,

- Hallova sonda, uspořádání, princip činnosti,

- indukční senzory rychlosti.

- Kapacitní senzory

- princip kapacitních senzorů s proměnou plochou elektrod,

- princip kapacitních senzorů s proměnou tloušťkou dielektrika,

- princip kapacitního kontinuálního hladinoměru, užití.

- Měření průtoku a tlaku tekutin

- indukční průtokoměr – princip, schéma,

- ultrazvukový průtokoměr – princip, schéma,

- plovákové průtokoměry, mechanické průtokoměry.

- Senzory vlhkosti a tlaku vzduchu

- absolutní a relativní vlhkost vzduchu,

- princip psychrometrického čidla vlhkosti vzduchu,

- princip hygrometrického čidla vlhkosti vzduchu.

- Senzory vzdálenosti a natočení

  - lineární odporové senzory, potenciometrické senzory,

  - absolutní a inkrementální snímače otáček

  - ultrazvukové senzory, optické senzory

- Klopné obvody RS, D a JK

- popis stavovou tabulkou a časovým diagramem,

- paralelní a posuvné registry,

- čítače.

- Polovodičové paměti

- základní pojmy, rozdělení,

- paměťová buňka statické a dynamické RWM, rozdíly,

- paměti ROM, PROM, EPROM, EEPROM, struktura, vlastnosti.

- Programovatelné logické obvody

- obecné blokové schéma, vlastnosti,

- obvody GAL, FPGA, struktura, vlastnosti,

- implementace logické funkce, vývojové systémy PLD.

- Struktura mikropočítače

- blokové schéma mikropočítače, rozdíl architektury von Neuman a Harward,

- popis funkce a vlastností jednotlivých bloků včetně periferií,

- typy sběrnic, komunikace po sběrnicích mikropočítače, jejich hardwarové řešení.

- Úprava signálu pro vstup/výstup mikropočítače

- přizpůsobení úrovní pro digitální vstupy, galvanické oddělení,

- spínání výkonové zátěže,

- úprava analogového signálu pro vstup do AD převodníku.

- AD převodníky

- princip vzorkování, kvantování, chyba diskretizace,

- základní typy převodníků AD a jejich vlastnosti,

- AD převodník s dvojitou (dvoutaktní) integrací, princip funkce, výpočet digitálního ekvivalentu analogového vzorku,

- komparační AD převodníky (přímé), s postupnou komparací,

- kompenzační AD převodníky, čítací, sledovací, s postupnou aproximací,

- sigma – delta AD převodníky.

- Rekonstrukce signálu, DA převodníky

- DA převodník s váhovými rezistory, vlastnosti,

- DA převodník s žebříčkovou sítí, porovnání,

- PWM, princip, výhody použití.

- Jednočipový mikropočítač

- charakterizujte vestavný mikropočítačový systém,

- faktory ovlivňující jeho návrh a vývoj,

- příklady oblastí použití.

- Obsluha asynchronních událostí

- funkce systému přerušení u mikropočítačů, vlastnosti,

- příklad systému přerušení (např. pro uP ADuC812),

- vysvětlete funkci časovače a použití watch-dog.

Informační inženýrství

1. ICT management

- ICT strategie a její vztah k business strategii podniku.

- Životní cyklus softwarového projektu, fáze a agendy.

- Podpůrné agendy softwarového projektu.

- Profese pracovníků v oddělení ICT.

2. projektování softwaru

- Metodologie používané při řízení softwarových projektů.

- Rozdíl mezi agilními a rigorózními metodologiemi.

- Testování softwaru, druhy testů v různých fázích projektu.

- Druhy softwarové dokumentace.

3. získávání zadání na informační systémy

- Možnosti modelování business procesů.

- Otázka odhadu pracnosti, metoda FP.

- Metoda COCOMO.

- Otázka vyspělosti ICT procesů, přístup CMM.

4. modelování informačních systémů

- Úloha CASE nástrojů ve tvorbě softwaru.

- Standard UML, jeho statické diagramy.

- Standard UML, jeho dynamické diagramy.

- Přístup MDA ke tvorbě informačních systémů.

5. ICT oddělení ve firmě nebo organizaci

- Organizační struktura oddělení ICT.

- Helpdesk, náplň práce, procesy.

- IT architektura, náplň práce, procesy.

- Bezpečnost IT, náplň práce, procesy.

6. techniky tvorby softwaru

- Návrhové vzory, jejich dělení a možnosti použití.

- Refaktoring.

- Znovupoužitelnost softwaru.

- Datová normalizace.

7. Informační systémy

- Klasifikace informačních systémů.

- Datové sklady.

- Provozní databázové systémy.

- DSS a MIS.

8. provoz infomačních systémů

- Předávání softwaru do provozu.

- Zabezpečení softwaru v provozu.

- Software configuration management, správa verzí.

- Přechod od staré k nové verzi softwaru.

9. programování

- Programovací jazyky, dělení podle modelu výpočtu a podle účelu.

- Objektové programovací jazyky.

- Deklarativní programovací jazyky.

- Vyšší a nižší programovací jazyky.

10. architektury softwaru

- Prvky tvořící informační systém a vazby mezi nimi.

- Architektura klient-server informačního systému.

- Standard XML a HTML. Tvorba softwaru pro internet.

- Cloud, SaaS, a další možnosti využití internetu.

Automatické řízení

- Přenosová funkce

- Přenos v Laplaceově transformaci;

- Frekvenční přenos;

- Přenosová charakteristika (impulsní, přechodová);

- Frekvenční charakteristika;

- Frekvenční charakteristika v komplexní rovině;

- Frekvenční charakteristika v logaritmických souřadnicích.

- Vazby mezi systémy a regulační obvody

- Bloková schémata - sériová, paralelní, zpětná;

- Definice regulace, schéma regulačního obvodu, víceparametrové regulační obvody;

- Rozvětvené regulační obvody – pomocná akční, regulovaná veličina a s měřením poruchy;

- Regulátory – popis, rozdělení, interakce konstant.

- Regulace spojitých a diskrétních systémů

- Druhy regulace a vliv na přesnost regulace;

- Nastavování konstant spojitých regulátorů;

- Rozdělení regulačních pochodů;

- Návrh konstant PID regulátoru;

- Nakreslete číslicový regulační obvod

- Vysvětlete rozdíl mezi spojitým a číslicovým regulačním obvodem

- Návrh konstant PSD regulátoru - Diskrétní popis systému, Popis diferenční rovnicí, Popis Z transformací

- Závislost parametrů regulátoru na periodě vzorkování

- Podmínky stability;

- Kritéria stability;

- V komplexní rovině;

- V logaritmických souřadnicích;

- Míry stability;

- Extremální regulace;

- Číslicová regulace;

- Vliv vzorkování na přesnost regulace.

- Přístupy a metody identifikace na reálných systémech

- Způsoby a metody identifikace;

- Aproximace přechodových charakteristik (pro statické a astatické systémy);

- Empirické metody syntézy;

- Integrální kritéria hodnocení kvality regulace.

- Optimalizace systémů

- Porovnejte statické a dynamické optimalizace;

- Optimalizace s matematickým modelem;

- Optimalizace bez matematického modelu.

- Programovatelné logické automaty, distribuované řízení

- Možnosti programování průmyslových systémů, členění programu;

- Struktury průmyslových systémů ve vazbě na nasazení a oblasti použití;

- Komunikační protokoly v jednotlivých větvích systému;

- Možnosti připojení snímačů k řídicímu systému – klasické x distribuované připojení.

- Roboty a manipulátory

- Struktury a koncepce průmyslových robotů (stupně volnosti, pracovní prostor, nasazení, přesnosti atp.);

- Struktura průmyslového robotického pracoviště;

- Programování pohybu průmyslových robotů;

- Instrukce pro programování robotů;

- Souřadný systém ve vztahu pohybu robota;

- Periferie systémů (vstupy, výstupy, kamerové systémy, pneumatika);

- Integrace do bezpečnosti pracoviště;

- Pružné výrobní systémy

- Využití PVS v prostředí výroby;

- Komunikační sběrnice, nasazení a použití, výhody nevýhody;

- Členění v různých stupních integrace systémů;

- Automatické řízení technologických procesů

  - Definujte rozdíl klasického a distribuovaného řídicího systému;

  - Uveďte kritické posouzení návrhu PID (PSD) regulátoru v průmyslové aplikaci;

  - Uveďte možnosti propojení IoT a průmyslových aplikací.

- Bezpečnostní prvky v systému průmyslové aplikace

- Koncepce safety prvků;

- Uveďte parametry robustnosti hw prvků ve vztahu k safety funkci – uveďte normy;

- Integrace v řídicím systému;

- Druhy vstupů/výstupů u modulů/snímačů;

- Řídicí bloky při programování a jejich použití – vazby na safety funkci;

- Využití komunikačních protokolů.

- Kyberbezpečnost

- Návrh průmyslového systému s ohledem na kyberbezpečnost;

- Vliv kyberbezpečnosti na strukturu průmyslového systému;

- Uveďte funkcionalitu a nastavení systémů komunikace pro zajištění bezpečnosti - definujte kontrétní příklady;

- Správa síťových prvků v průmyslových aplikacích;

- Jakým způsobem zajistíte fyzickou, hw a sw bezpečnost systémů;

- Jaký je postup při tvorbě projektu s ohledem na bezpečnost;

- Jak se promítá kyberbezpečnost v oblasti programování PLC;

- Síťové struktury a technologie.